Příloha č. 3 Opatření děkana č. 19/2023

**Věcné prostředky požární ochrany dle § 2 odst.3 vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o požární prevenci**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh zařízení** | **Druh činnosti** | **Perioda** | **Zabezpečuje** |
| Přenosné hasicí přístroje | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost s příslušným oprávněním |

**Požárně bezpečnostní zařízení dle § 2 odst.4 vyhlášky Ministerstva vnitra č.246/2001 Sb., o požární prevenci**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh zařízení** | **Druh činnosti** | **Perioda** | **Zabezpečuje** |
| Elektrická požární signalizace | Kontrola provozuschopnosti | měsíční  půlroční  roční | Externí společnost  s příslušným oprávněním |
| Požární klapky | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost  s příslušným oprávněním |
| Požární hydranty | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost s příslušným oprávněním |
| Nouzové osvětlení | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost elektro technik s kvalifikací |
| Požární dveře | Kontrola provozuschopnosti funkčního vybavení (panikové kování, samozavírače) | 1x ročně | Externí společnost nebo pověřený zaměstnanec zápisem do požární knihy |
| Požární siréna | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost nebo  pověřený zaměstnanec zápisem do požární knihy |
| Požární rozhlas | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí společnost nebo  pověřený zaměstnanec zápisem do požární knihy |
| ZOTK (zavírače pro odvod kouře a tepla) | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí firma |
| Požární ucpávky a těsnění prostupů a kabeláže | Kontrola provozuschopnosti | 1x ročně | Externí firma |