Příloha č. 4 Opatření děkana č. 19/2023

**Přehled o umístění výstražných a bezpečnostních tabulek**

|  |  |
| --- | --- |
| **Umístění značky** | **Značka** |
| hlavní uzávěry médií | Elektřina – „Hlavní vypínač“ (+ ovládané zařízení)Voda – „Hlavní uzávěr vody“Plyn – „Hlavní uzávěr plynu“   |
| el. rozvaděče | „Pozor – elektrické zařízení!“„Nehas vodou ani pěnovými přístroji“  příp. |  |
| chodby, schodiště | směr úniku; „Únikový východ“   |
| výtahy(dle jejich účelu) | „Evakuační výtah“; „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“  |
| prostory, kam má vstup pouze personál | „Nepovolaným vstup zakázán“ |
| prostory, kde je zákaz kouření a výskytu otevřeného ohně | „Zákaz kouření a manipulace s plamenem“ příp. |
| prostory s výskytemtlakových lahví | „Pozor! Tlakové láhve“; max. počet uložených lahvíoznačení jednotlivých plynů (kyslík, acetylen apod.)     |
| prostory s výskytemhořlavých kapalin | název hořlavé kapaliny s uvedením třídy nebezpečnosti |
| hasicí přístroje (na nesnadno viditelných místech) a hydranty | „Hasicí přístroj“; „Hydrant“   |