Příloha č. 5 Opatření děkana č. 19/2023

**Vymezení požadavků na technická a technologická zařízení**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Druh zařízení** | **Druh činnosti** | **Perioda** | **Zabezpečuje** |
| Revize elektrické instalaceobjektů | Pravidelná revize | 1 x za 3 roky | Externí společnost |
| Revize hromosvodů | Pravidelná revize | 1 x za 5 let | Externí společnost |
| Revize plynových rozvodů (regulační stanice) | Pravidelná revize | 1x za 3 roky | Externí společnost |
| Prohlídky a kontroly tepelných a plynových zařízení, expanzní nádoby,(kotelny) | Revize, kontroly, údržba, školení obsluhy | dle druhu činnosti | Externí společnost |
| Komíny | Kontroly a čištění spalinových cest | dle druhu činnosti | Externí společnost |