Příloha č. 1 

ZÁZNAM
o provedeném nástupním/ opakovaném+) školení vedoucích zaměstnanců
o požární ochraně

školení provedl na základě ustanovení § 16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.:

	Jméno a příjmení:						č.osv.:

						odborně způsobilá osoba/technik po
Podle schváleného tematického plánu a rozvrhu školení:

podpis:							dne:

Podle schváleného tematického plánu a rozvrhu školení:
Časový rozvrh: 120 minut, platnost školení 36 měsíců.

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace, právní rámec a vybraná ustanovení 
•	Důležitá ustanovení obecně platných předpisů (zákon o požární ochraně, prováděcí předpisy k Zákonu o PO, Zákoník práce   
•	Vybraná ustanovení V 246/01 Sb a NV 101/2005 Sb. – ve vztahu k PO

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech 
•	Nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, kuchyně apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis
•	Nebezpečí vzhledem k chování zaměstnanců a hostů (nedbalost, apod.)
•	Nebezpečí vzhledem k charakteru začlenění do kategorie požárního nebezpečí  

Informace o dokumentech na úseku PO
•	Požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události
•	Požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle Začlenění do kategorie) 
•	Způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest
•	Pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO

Informace o technických zařízeních v organizaci
•	Zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.)
•	Seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany 
•	Informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů 
•	Informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem 
•	NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob

Informace k chráněné únikové cestě
•	Vyhláška 23/2008 Sb., příloha č. 6. Požadavky požární ochrany při užívání staveb, nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, nástěnek, hydrantů a hasicích přístrojů.  

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci
•	Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.  

Informace o zásadách hašení a evakuace
•	Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci
•	Zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace
•	Další povinnosti  (ohlášení požáru apod.)

Znalosti byly ověřeny písemným testem.

Školení absolvovali:
jméno a příjmení
zde se uvede jmenný seznam všech zaměstnanců podléhající školení, nejedná-li se o záznam o doškolení po předchozí neúčasti	Pracovní zařazení 	Podpis
Nebo důvod neúčasti	

			

			

			

			

			

			

			

			

			

Výše podepsaní vedoucí zaměstnanci svým podpisem stvrzují, že výkladu porozuměli.
Pozn.: +) nehodící se škrtněte.

Záznam vede zaměstnanec pověřený zajištěním plnění úkolů PO (referent PO).