Příloha č. 2 

ZÁZNAM
o provedeném nástupním/opakovaném+) školení zaměstnanců, doktorandů a studentů zařazených na pracoviště
v požární ochraně

školení provedl na základě ustanovení § 16 a 16a zákona č.133/1985 Sb.:

	funkce:				 		popříp.č.osv.:
(vedoucí pracoviště po absolvování školení pro vedoucí zaměstnance, /preventista PO/, technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba) +), dle schváleného tematického plánu a rozvrhu školení:

Jméno a příjmení:

podpis:                                                                                  dne:

Obsah školení vyplývá ze schváleného tematického plánu a rozvrhu školení: 
Délka trvání školení 60 minut.

Struktura požární ochrany v podmínkách organizace
•	Vnitřní předisy s plošnou účinností
•	Začlenění činností dle požárního nebezpečí
•	Zajištění PO v mimopracovní době nebo v době sníženého provozu

Informace o možných rizicích při provozovaných činnostech 
•	Nebezpečí při používání spotřebičů, strojů, přístrojů, používání hořlavých látek (čistící prostředky, chemie, apod.) – viz návody k použití nebo Místní provozní předpis
•	Nebezpečí vzhledem k chování osob (nedbalost, apod.)
•	Nebezpečí vzhledem k charakteru činností  

Informace o dokumentech na úseku PO
•	Požární poplachové směrnice (důležitá telefonní čísla, způsob vyhlášení požárního poplachu) popř. Opatření pro mimořádné události
•	Požární řád pro jednotlivá pracoviště (pokud je určen dle Začlenění do kategorie) 
•	Způsob evakuace z objektu (značení směru úniku, volné únikové cesty, místo shromáždění) včetně fyzického projití jednotlivých únikových cest
•	Pohyb pracovníků v mimopracovní dobu a zajištění PO

Informace o technických zařízeních v organizaci
•	Zákaz vstupu do prostor, kde se mohou zdržovat pouze osoby pověřené (plynová kotelna, rozvodna, výměníková stanice apod.)
•	Seznámení s místem umístění hlavního uzávěru plynu, elektro, vody
Informace k chráněné únikové cestě
•	Vyhláška 23/2008 Sb., příloha č. 6. Požadavky požární ochrany při užívání staveb, nebo jejich částí vztahující se k chráněné únikové cestě, k úpravě interiéru, nástěnek, hydrantů a hasicích přístrojů 

Informace o stavu a rozmístění věcných prostředků požární ochrany 
•	Informace a fyzická obhlídka prostor organizace se zaměřením na umístění jednotlivých hasicích přístrojů 
•	Informace o způsobu použití PHP včetně upozornění na zákaz použití PHP voda na zařízení pod elektrickým proudem 
•	NV 11/2002 Sb. – značky a signály k zajištění evakuace osob

Informace o požárně bezpečnostních zařízeních v organizaci
•	Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních (specifikováno dle Organizační směrnice PO), např. požární dveře, nouzové osvětlení, nástěnné hydranty atd.  

Informace o zásadách hašení a evakuace
•	Informace o použití a obsluze instalovaných požárně bezpečnostních zařízeních určených k likvidaci požáru a k přivolání pomoci
•	Zásady provádění evakuace a prostředky instalované k zajištění evakuace, cvičný požární poplach
•	Další povinnosti  (ohlášení požáru apod.)

Znalosti byly ověřeny ústními kontrolními otázkami. Platnost školení je 24 měsíců.

Školení absolvovali
jméno a příjmení
zde se uvede jmenný seznam všech zaměstnanců podléhající školení, nejedná-li se o záznam o doškolení po předchozí neúčasti	Pracovní zařazení 	Podpis
Nebo důvod neúčasti	

			

			

			

			

			

			

			

			
Výše podepsaní zaměstnanci a studenti svým podpisem stvrzují, že výkladu porozuměli a jejich znalosti byly prověřeny.
Pozn.: +) nehodíce se škrtněte

Originál záznamu o školení vede vedoucí zaměstnanec a kopii předá zaměstnanci
pověřenému zajištěním plnění úkolů PO (referent PO).